| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp, Sửa chữa, Bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Bên mời thầu) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với  gói thầu:  Sửa chữa thay thế vật tư  cho máy đúc bệnh phẩm Model: EC350-1/ Thermo MICROM (Myr), tại bệnh viện đa khoa Đức Giang ;

Để có cơ sở lập giá kế hoạch cho các gói thầu, Bệnh viện kính đề nghị các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu trên quan tâm báo giá theo đúng yêu cầu danh mục của bệnh viện. (Danh mục chi tiết kèm theo)

Nhà thầu có thể gửi bản chào giá dịch vụ  bằng các đường: Văn thư  bệnh viện, Email hoặc trực tiếp phòng Vật tư Thiết bị.

Địa chỉ nhận :

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

- Email: + benhviendakhoaducgiang@gmail.com

+ cuongvu.ducgiang@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |

DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU KÈM THEO

Gói thầu: Sửa chữa thay thế vật tư  cho máy đúc bệnh phẩm Model: EC350-1/ Thermo MICROM (Myr)

| Stt | Tên hàng hóa, dịch vụ | Hãng/nước sx | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ van điện từ phân phối nến nóng chảy chuyên dụng cho máy đúc EC350-1/ Thermo MICROM (Myr) + Mã hiệu: SOLENOID VALVE 220-240V / 50-60 Hz |  | 01 cái |  |  |
| 2 | Bộ nguồn cung cấp điện chuyên dụng cho máy đúc EC350-1/ Thermo MICROM (Myr) + Mã hiệu: POWER SUPPLY |  | 01 cái |  |  |
| 3 | Bản mạch đèn chiếu sáng chuyên dụng cho máy đúc EC350-1/ Thermo MICROM (Myr) + Mã hiệu: LEDS BOARD EC350 (2 WIRES) |  | 01 cái |  |  |
| 4 | Bảo dưỡng tổng thể máy đúc EC350-1/ Thermo MICROM (Myr), S/N: 56442 |  | 01 máy |  |  |
|  | Hàng mới 100% tương thích với thiết bị hiện có của bệnh viện |  |  |  |  |