## Sheet1
Phụ lục I
DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO
STT | Thông tin yêu cầu
| Tên trang thiết bị y tế |  | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật cơ bản
1 | Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 32 lát cắt | Chiếc | 1 | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 32 lát cắt Cấu hình cung cấp bao gồm. Khoang máy (Gantry): 01 bộ Bộ đầu thu (Detector): 01 bộ Bóng X-quang: 01 bộ Tủ phát cao thế: 01 bộ Bàn bệnh nhân, có thể điều chỉnh chiều cao: 01 bộ Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh: 01 bộ, bao gồm + Máy tính điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ + Màn hình ≥19 inches: 01 cái Và các thiết bị và phụ kiện khác kèm theo: Máy tiêm thuốc cản quang 1 nòng: 01 cái Áo chì: 02 cái Kính chì: 01 cái Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái Máy in phim khô kèm 01 hộp phim: 01 bộ
2 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy X-Quang Kỹ thuật số cố định | HT | 1 | Máy Xquang Kỹ Thuật số DR 2 tấm cảm biến Máy chính: 01 Bộ Tủ phát tia X- Quang 1 Tủ Bóng X quang 1 Bóng Bộ chuẩn trực tia 1 Cái Cột mang bóng loại tích hợp gắn bàn 1 Bộ Bàn bệnh nhân nâng hạ với mặt bàn có thể dịch chuyển 4 hướng: 1 Cái Giá chụp phổi 01 Cái Tấm nhận ảnh kỹ thuật số : 02 Cái Máy trạm xử lý hình ảnh x-quang đồng bộ : 01 Cái Màn Hình Cảm Ứng hiển thị hình ảnh X-quang ≥21.5inch: 01 Cái Phần mềm xử lý hình ảnh X-Quang : 01 Cái Máy in phim X-quang: 01 Cái Bộ lưu điện 220v 01 Cái
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 1 | Cấu hình cung cấp: 01 Hệ thống máy chính 01 Đầu dò Convex đa tần số 01 Đầu dò Linear đa tần số 01 Đầu dò Khối đa tần số 01 Gói phần mềm kèm theo máy 01 Gói phần mềm tạo ảnh 3D/4D 01 Gói phần mềm kết nối Dicom 01 Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh 01 Gói phần mềm siêu âm tổng quát, tim mạch, sản phụ khoa, thai 4D 01 Máy in nhiệt 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn (Mua tại Việt Nam) 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh/tiếng việt
4 | Máy siêu âm tổng quát | Máy siêu âm tổng quát | Chiếc | 2 | Cấu hình cung cấp: 01 Hệ thống máy chính 01 Đầu dò Convex đa tần số 01 Đầu dò Linear đa tần số 01 Máy in nhiệt 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn (Mua tại Việt Nam) 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh/tiếng việt
5 | Máy X quang C-arm |  | HT | 1 | Hệ thống máy chính bao gồm: Cánh tay C và Xe đẩy màn hình - Cánh tay chữ C gồm: Cánh tay C Bóng Xquang Khối cao áp Bầu tăng quang Camera kỹ thuật số Bảng điều khiển - Xe đẩy + màn hình hiển thị gồm: Màn hình hiển thị Bộ lưu trữ ảnh kỹ thuật số Bàn đạp phát tia Áo chì, yếm chì Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
6 | Máy thăm dò huyết động không xâm lấn |  | Chiếc | 1
7 | Nồi hấp tiệt trùng >= 500 lít | Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước ≥ 350 lít | Chiếc | 2 | Máy chính: 01 máy Bộ tạo hơi tích hợp: 01 cái Bơm hút chân không: 01 cái Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái Giá để buồng hấp: 01 cái Giá để trong buồng hấp: 10 cái Xe nạp dỡ hàng (cơ): 02 cái Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái Hộp hấp dụng cụ: 03 cái Giấy in nhiệt: 02 cuộn Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
8 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Kính sinh hiển vi mắt | máy | 1 | Cấu hình yêu cầu bao gồm: - Máy chính: 01 máy - Hệ thống ống kính: 01 chiếc - Thị kính 10x: 01 chiếc - Camera gắn kèm: 01 chiếc - Phần mềm đi kèm: 01 chiếc - Đèn định thị ngoài: 01 chiếc - Bàn đặt máy: 01 chiếc - Tựa cằm: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Bao trùm máy: 01 chiếc - Bộ phận chụp ảnh : 01 chiếc - Bộ máy tính để bàn: 01 bộ - Máy in màu: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
9 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống Phẫu thuật nội soi 4K | HT | 1 | - Bộ xử lý hình ảnh 4K: 01 bộ - Camera 4K - ICG: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc - Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc - Màn hình chuyên dụng: 02 chiếc - Máy bơm khí lưu lượng cao: 01 chiếc - Dao mổ điện cao tần: 01 bộ - Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình: 01 chiếc - Kèm theo dàn treo nội soi (Lựa chọn thêm)
10 | Máy tán sỏi thận laser ≥ 100W | Máy tán sỏi laser Holmium Sphinx 100W | cái | 1 | 1. Máy chính: 01 bộ 2. Bàn đạp: 01 chiếc 3. Dây truyền quang: 02 dây + Dây truyền quang 550 μm: 01 dây + Dây truyền quang 200 μm: 01 dây 4. Chìa khóa: 2 chiếc 5. Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ 6. Hộp dụng cụ: 01 hộp, bao gồm: + Kính bảo hộ mắt: 01 chiếc + Dụng cụ kiểm tra chất lượng dây truyền quang: 01 chiếc + Kéo cắt dây truyền quang: 01 chiếc 7. Máy bơm chuyên dùng cho kỹ thuật tán sỏi qua da: 01 chiếc Bao gồm: + Dây bơm nước: 01 bộ 8. Ống kính niệu quản bể thận: 01 cái 9. Ống soi quang học bể thận loại nhỏ: 01 cái 10. Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số dùng cho tán sỏi nội soi ống kính soi mềm: 01 bộ bao gồm: + Vali: 1 cái + Bàn đạp: 01 cái + Bộ chuyển đổi nguồn: 01 cái + Cáp truyền dữ liệu: 01 cái + Cáp kết nối USB: 01 cái + Đầu nối HDMI- DVI: 01 cái + Màn hình: 01 cái 11. Ống soi mềm HD dùng 1 lần: 01 chiếc
11 | Máy thận nhân tạo | Máy chạy thận nhân tạo | Chiếc | 9 | Máy chính : 01 chiếc Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ (gắn sẵn) Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 dây Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 dây Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái Giá đỡ quả lọc: 01 cái Dây nguồn gắn sẵn: 01 dây Que hút hoá chất tẩy trùng : 01 cái Màng lọc dịch siêu sạch : 01 màng lọc Có cổng kết nối chạy dịch trung tâm Sách Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
12 | Máy thận nhân tạo HF online | Máy thận nhân tạo HDF Online | Chiếc | 1 | Máy chính: 01 chiếc Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ Cây treo dịch truyền: 01 bộ Giá đỡ quả lọc: 01 bộ Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 bộ Thẻ bệnh nhân: 04 thẻ Dây nguồn: 01 bộ
13 | Máy tập nuốt (Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực) ) |  | Cái | 1 | Cấu hình tiêu chuẩn: - Máy chính màn hình màu cảm ứng: 01 máy - Cáp điện cực điều trị khó nuốt: 04 cái - Cáp điện cực tham chiếu: 01 cái - Công tắc: 01 cái - Vỏ cao su chống sốc: 01 cái - Đế kê máy: 01 cái - Điện cực dán: 01 gói - Điện cực tham chiếu: 01
14 | Máy điều trị siêu âm kết hợp điện phân, điện xung, vi dòng (Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm trị liệu) |  | Cái | 1 | Máy kết hợp điện xung, điện phân và siêu âm gồm có: Máy chính: 01 Cái Đầu dò siêu âm điều trị đa tần (1MHz và 3MHz): 01 Cái Cáp điện trị liệu: 01 Cái Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ Dây nguồn cung cấp điện: 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh-Việt: 01 Bộ
15 | Máy CPM tập thụ động khớp gối (có dòng điện kích thích) |  | Cái | 1 | Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Chiếc - Đồng hồ đo: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ
16 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Cái | 1 | - Máy chính: 01 bộ - Tay súng RSW ngắn: 01 bộ - Đầu phát tia: 01 bộ - Đầu tác động sâu: 01 bộ - Đầu D-Actor 20mm: 01 bộ - Bộ sửa đổi : 04 bộ (2 đạn và ống bên trong hộp mảnh (nòng súng) + 1 bộ sửa đổi tay súng ngắn RSW) - Tấm lót chống trượt bảo vệ: 01 bộ - Gel 500ml: 01 lọ - Hộp khăn giấy: 01 hộp - Cáp nguồn: 01 bộ - Tài liệu HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
17 | Máy tập đi thảm lăn |  | Cái | 1 | - Máy chính: 01 bộ - Màn hình điều khiển với chương trình luyện tập: 01 bộ - Hệ thống giá đỡ, đai bệnh nhân: 01 bộ - Công tắc an toàn khẩn cấp: 01 chiếc - Cáp nguồn: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
18 | Bàn nghiêng tập đứng |  | Cái | 1 | Hệ thống chính: 01 HT Tay nắm: 01 cái Bộ đai cố định: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
19 | Máy xoa bóp cầm tay |  | Cái | 1 | Máy điện rung mát xa loại 4 tay
20 | Máy tập thụ động chi dưới (Máy chạy bộ/ Thiết bị tập đi) |  | Cái | 1 | - Máy chính: 01 bộ - Màn hình điều khiển với chương trình luyện tập: 01 bộ - Hệ thống giá đỡ, đai bệnh nhân: 01 bộ - Công tắc an toàn khẩn cấp: 01 chiếc - Cáp nguồn: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
21 | Bóng tập hô hấp |  | Cái | 1 | Bóng tập thở được làm từ cao su tổng hợp, không gây độc hại cho người sử dụng
22 | Bàn mổ | Bàn mổ | Chiếc | 2 | Bàn mổ đa năng điện thủy lực: 01. Khung gây mê dạng chữ L, có kẹp: 01 Cái. Tấm đỡ tay chuẩn với đệm 60mm: 02 Cái. Dây đai tấm đỡ tay: 2 Cái. Dây đai thân : 1 Cái
23 | Máy gây mê | Máy gây mê kèm thở | Chiếc | 2 | 1. Bộ thải khí mê: 01 bộ 2. Khối đo khí mê: 01 bộ 3. Dây dẫn khí oxy: 01 chiếc 4. Dây dẫn khí nén: 01 chiếc 5. Bình hấp thụ vôi soda: 01 bình 6. Bình bốc hơi: 01 bình 7. Khối máy thở: 01 bộ 8. Màn hình điều khiển: 01 chiếc 9. Xe đẩy: 01 chiếc 10. Mặt nạ gây mê cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ 11. Bộ dây thở cho người lớn kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ 12. Mặt nạ gây mê cho trẻ em và sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 01 bộ 13. Bộ dây thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh kèm bóp bóng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ 14. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh & tiếng Việt: 01 bộ
24 | Máy thở | Máy thở | Chiếc | 1 | Máy thở đa chức năng (Máy giúp thở) Máy chính kèm phụ kiện bao gồm: 1. Dây nguồn oxy: 01 bộ 2. Bộ làm ấm làm ẩm khí thở: 01 bộ 3. Bộ dây thở dùng nhiều lần hấp tiệt trùng: 02 bộ 4. Mặt nạ chuyên dụng cho thở không xâm lấn: 02 cái 5. Tay đỡ ống thở: 01 cái 6. Xe đẩy đồng bộ máy, chính hãng sản xuất: 01 cái 7. Bộ cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 05 cái 8. Cảm biến oxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 02 cái 9. Phổi giả chính hãng để kiểm tra máy: 01 cái 10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
25 | Máy lọc máu liên tục | Máy lọc máu | Chiếc | 1 | - Máy chính: 01 máy - Pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ - Bộ quả siêu lọc máu (CRRT) dùng cho người lớn và trẻ lớn: 01 bộ - Bộ quả lọc thay huyết tương (TPE): 01 bộ - Bộ quả lọc hấp phụ nội độc tố và cytokins: 01 bộ - Dung dịch thẩm phân/thay thế: 06 túi (5L/túi) - Máy làm ấm máu đường về : 01 bộ - Giá đỡ máy làm ấm: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (User Manual): 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng (Service Manual): 01 bộ
26 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy làm ấm dịch, máu | Chiếc | 2 | Máy làm ấm dịch truyền - Máy chính: 01 chiếc - Màn hình hiển thị: 01 chiếc - Dây dẫn chất lỏng qua máy: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển
27 | Máy sưởi ấm bệnh nhân | Máy sưởi ấm người bệnh | Chiếc | 2 | Máy làm ấm bệnh nhân và phụ kiện kèm theo ác dụng: Giảm được mất nhiệt trong hầu hết các thủ tục phẫu thuật.
28 | Máy siêu âm tổng quát |  | HT | 1 | Cấu hình cơ bản: • Máy chính: 01 cái • Đầu dò Convex: 01 cái • Đầu dò Linear: 01 cái • Phần mềm đàn hồi mô bán định lượng có phần mềm đánh giá chất lượng • Phần mềm đàn hồi định lượng • Phần mềm mở rộng trường nhìn • Phần mềm tạo báo cáo • Phần mềm DICOM • Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái • Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / Việt : 01 bộ
29 | Máy khử khuẩn không khí phòng mổ | Máy khử khuẩn không khí | Chiếc | 2 | Máy lọc và khử khuẩn không khí trong phòng mổ loại bỏ toàn bộ nấm mốc, virut vi khuẩn trong phòng mổ, dùng tia cực tím xử lý các chất hữu cơ bay hơi. Gồm: +Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
30 | Bộ rửa tay vô trùng loại 2 vòi | Bồn rửa tay ngoại khoa | HT | 1 | Bồn rửa tay 2 vòi loại cơ có nước ấm Phụ kiện kèm theo: ₋ Bộ phận tiền lọc ₋ Thiết bị gia nhiệt làm ấm nước ₋ Đèn tiệt trùng bằng cực tím ₋ Bộ hiển thị thời gian và báo động thay lõi lọc và đèn UV ₋ Hộp xà phòng tự động ₋ Hộp đựng bàn chải phẫu thuật ₋ Dây nguồn ₋ Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
31 | Đèn mổ treo trần | Đèn mổ Led nhiều bóng | cái | 3 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh LED Cấu hình bao gồm: - 02 Đầu đèn LED công suất ≥ 160.000 lux - 01 Biến thế đèn - 02 Cánh tay đèn đơn cho mỗi nhánh - 01 Ống nối trần - 01 Đế gắn trần - 02 Tay nắm đầu đèn có thể tiệt trùng
32 | Giường cấp cứu đa năng (chạy điện) | Giường hồi sức chỉnh điện | cái | 3 | - Khung giường và 4 bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ - Tay vịn hai bên: 02 cái - Tấm đầu/ chân giường: 02 cái - Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ - Đệm: 01 chiếc - Cọc truyền: 01 chiếc - Ắc qui dự phòng: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
33 | Dao mổ điện cao tần | Dao mổ điện | Chiếc | 3 | Máy chính: 01 cái Công tắc đạp chân: 01 cái Tay dao đơn cực: 01 cái Cáp lưỡng cực: 01 cái Tấm điện cực: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
34 | Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch | Máy dao điện siêu âm | Chiếc | 1 | Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch. Phục vụ các phẫu thuật như tai mũi họng, thần kinh, lồng ngực, ổ bụng, sản phụ khoa và tiết niệu.
35 | Bàn đỡ đẻ cho sản phụ khoa | Bàn đỡ đẻ | cái | 2 | Hệ thống khung: 01 bộ - Tay vịn: 02 chiếc - Tấm đầu giường: 02 chiếc - Bộ đỡ bắp chân: 02 chiếc - Khay đựng chất lỏng: 01 chiếc - Nệm: 01 chiếc - Cọc truyền dịch
36 | Máy doppler xuyên sọ | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ | Chiếc | 1 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Đã bao gồm: - Đầu dò tần số 1.6MHz: 01 cái - Đầu dò tần số 2MHz: 01 cái - Điều khiển từ xa không dây: 01 cái - Điều khiển từ xa có dây: 01 cái - Bàn đạp chân: 01 cái - Máy in màu: 01 cái - Xe đẩy máy: 01 cái - UPS online: 01 bộ - Bàn phím và chuột: 01 bộ
37 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Máy nội soi | Chiếc | 1 | Cấu hình cung cấp: - Bộ xử lý và camera hình ảnh - Nguồn sáng Led - Dây dẫn sáng - Màn hình chuyên dụng - Card truyền ảnh - Xe đẩy chuyên dụng - Sách hướng dẫn sử dụng
38 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) |  | HT | 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ Nguồn sáng LED: 01 bộ Có chức năng chẩn đoán ung thư sớm Ống nội soi dạ dày: 01 chiếc Ống nội soi đại tràng : 01 chiếc Kìm sinh thiết dạ dày: 01 chiếc Kìm sinh thiết đại tràng: 01 chiếc Bộ kiểm tra rò rỉ : 01 bộ Bình nước: 01 chiếc Màn hình: 01 chiếc Xe đẩy : 01 chiếc Dao mổ điện: 01 chiếc Máy hút dịch : 01 chiếc Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
39 | Máy li tâm | Máy ly tâm | Chiếc | 2 | Cấu hình cho mỗi cái gồm: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái - Roto văng : 01 bộ - Giá đỡ kèm giỏ chứa ống nghiệm dung tích 80 x 10ml : 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / tiếng Việt : 01 bộ
40 | Máy ghế răng | Máy ghế răng | Chiếc | 1 | Cấu hình bao gồm: -Ghế bệnh nhân -Bàn làm việc nha sĩ kiểu dây phía dưới với bàn phím điều khiển -Bàn đạp điều khiển hơi, nước -Bồn nhổ và tay trợ thủ -Hệ thống đèn Led Nha khoa -Hộp kĩ thuật rời -Ghế nha sĩ - 2 tay khoan nhanh + 1 tay khoan chậm kèm theo ghế
41 | Tay khoan nha khoa siêu tốc |  | Chiếc | 1 | - Sử dụng hỗ trợ khám và điều trị nha khoa.
42 | Máy cắt xương răng |  | Chiếc | 1 | Dùng để cắt xương, nong xương, chẻ xương thông qua các mũi khoan cắt xương và cắt răng (cắt thân răng).
43 | Máy điều trị nội nha |  | Chiếc | 1 | - 01 Thân máy chính - 01 Tay khoan - 01 AC Adapter - 01 Bộ hướng dẫn sử dụng
44 | Đèn Quang Trùng Hợp |  | Chiếc | 1 | Đèn LED không dây hoặc có dây
45 | Máy lấy cao răng |  | Chiếc | 1 | + Thân máy. + Dây và tay cầm + Đầu lấy cao + Nguồn
46 | Cân bệnh nhân tại giường |  | Chiếc | 1 | Cân bệnh nhân tại giường: kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
47 | Máy li tâm |  | Chiếc | 1 | - Máy ly tâm phòng xét nghiệm; - Loại ly tâm ≥24/ lượt; Loại ống nghiệm nhựa PP. - Máy sử dụng động cơ không chổi than. - Roto văng 65-90 độ - Adapter ( giá đỡ ống nghiệm) mang 4-8 mẫu/ 1 adapter. - Hệ thống tăng tốc và giảm tốc nhanh. - Lưu nhiều chế độ ly tâm. - Dải tốc độ ly tâm trong khoảng 200-6000 vòng/phút.
48 | Tủ bảo quản tiểu cầu |  | Chiếc | 1 | Tủ ủ tiểu cầu; - Công suất tối đa: ≥352W - Thiết bị được phủ bên ngoài lớp kháng khuẩn - Khóa cửa: có - Cổng truy cập: đường kính ≥19mm - Bộ điều khiển màn hình màu cảm ứng ≥7 inch, lựa chọn nhiệt độ C, F - Cảm biến nhiệt độ: RTD Tương thích với Bộ máy lắc tiểu cầu đặt trong tủ
49 | Máy lắc trong tủ tiểu cầu |  | Chiếc | 1 | -Máy lắc tiểu cầu - Ngăn kéo trượt nhẹ nhàng, tối ưu không gian lưu trữ - Chất liệu cơ bản: Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện kháng vi khuẩn - Môi trường vận hành: Không ăn mòn, không dễ cháy nổ - Chỉ sử dụng trong phòng - Tương thích với tủ bảo quản tiểu cầu
50 | Máy/ Bể phá đông Huyết Tương |  | Chiếc | 1 | - Máy hoặc bể phá đông huyết tương, các chế phẩm máu đông lạnh. - Dung tích 6- 10 đơn vị/ lần giã đông.
51 | Máy sấy tiêu bản |  | Chiếc | 1 | - Kích thước mặt bàn: ≥300×250mm. - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường đến ≥90ºC - Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: ≤ ±1ºC - Công suất: có thể tải cùng lúc 40 slide - Công suất: ≥350 W
52 | Optic nội soi khớp |  | Cái | 1
53 | Bộ pank cắt dùng trong nội soi khớp (Pank cắt thẳng, cắt trái, cắt phải) |  | Bộ | 1
54 | Hệ thống khoan cắt sọ và khoan mài tốc độ cao |  | HT | 1
55 | Kính vi phẫu dùng cho cột sống và sọ não |  | Chiếc | 1
56 | Ống soi tán sỏi thận qua da |  | Cái | 1
57 | Ống soi tán sỏi Niệu quản |  | Cái | 1
58 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực VAST | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực VAST | Bộ | 1 | 01/Trocal dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực hình oval, đường kính 16x25mm, dài 70mm, thân trơn: 01 chiếc
02/ Trocal dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 5mm, dài 70mm, thân trơn: 01 chiếc
03/ Trocal dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 12mm, dài 70mm, thân trơn: 01 chiếc
04/ Trocal dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 10mm, dài 70mm, thân có rãnh: 01 chiếc
05/ Kẹp phẫu tích nội soi Maryland hàm 5mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa: 01 chiếc
06/ Kẹp phẫu tích nội soi Maryland hàm 10mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa: 01 chiếc
07/ Kẹp phẫu tích nội soi Debakey hàm thẳng 1.5mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 02 chiếc
08/Kẹp phẫu tích nội soi Debakey hàm cong, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 02 chiếc
09/ Kẹp phẫu tích nội soi hàm khuyết dài 23mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
10/ Kẹp phẫu tích nội soi hàm tam giác, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
11/ Kẹp phẫu tích nội soi, hàm 4x16mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
12/Kẹp phẫu tích nội soi, hàm 4x20mm, đường kính 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
13/ Kẹp phẫu tích nội soi lồng ngực Chitwood Debakey hàm 2x3 hàng răng, cong trái, hàm dài 80mm, chiều dài làm việc 255mm, tổng chiều dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
14/ Kẹp phẫu tích nội soi lồng ngực Chitwood Debakey hàm 2x3 hàng răng, cong trái, hàm dài 100mm, chiều dài làm việc 255mm, tổng chiều dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
15/ Kéo phẫu tích nội soi hàm cong nhiều, đường kính thân 5mm, dài 360mm: 02 chiếc
16/ Kéo phẫu tích nội soi hàm cong, đường kính thân 5mm, dài 360mm: 02 chiếc
17/ Kéo phẫu tích nội soi hàm cong nhẹ, đường kính thân 5mm, dài 360mm: 02 chiếc
18/ Kẹp mang kim nội soi lồng ngực, mũi thằng, đường kính 6mm, dài 360mm, mạ Tungsten: 02 chiếc
19/ : Kẹp mang kim nội soi lồng ngực, mũi cong, đường kính 6mm, dài 360mm, mạ Tungsten: 02 chiếc
20/ Bộ banh 3 chân cho khu vực chân khí quản, đường kính 10mm, dài 380mm: 01 chiếc
21/ Dụng cụ bắt chỉ dùng trong phẫu thuật nội soi, dài 360mm: 01 chiếc
22/ Dụng cụ đẩy nút thắt chỉ đường kính thân 5mm, dài 360mm, có khóa cài: 01 chiếc
23/ Cán dao mổ (dùng lưỡi dao số 10, 11, 12, 15, 18, 19) dùng trong phẫu thuật nội soi: 01 chiếc
24/ Túi thu hồi vật phẩm trong phẫu thuật nội soi, loại dùng 1 lần, kích thước 13x15cm (680ml), thân có đường kính 10mm, dài 300mm, tiệt trùng (hộp 5 cái): 01 chiếc
25/ Móc đơn cực có van và khóa Luer, đường kính 5mm, dài 330mm: 01 chiếc
26/ Điện cực đầu bi đơn cực có van và khóa Luer, đường kính 5mm, cài 330mm: 01 chiếc
27/ Khay lưới đựng 15 dụng cụ phẫu thuật nội soi, kích thước 405x250x70mm, có giá đỡ dụng cụ và phụ kiện: 01 chiếc
28/ Khay lưới tiệt trùng cho trocar và dụng cụ nội soi, kích thước 405x250x70mm, mắt lưới 4x4x1mm, có giá đỡ dụng cụ và phụ kiện: 01 chiếc
59 | Bộ kít xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở C13 |  | Bộ | 300 | Test hơi thở C13 tìm vi khuẩn HP
60 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ dụng cụ xương hoàn chỉnh | Bộ | 1
61 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ dụng cụ PT- Thần kinh sọ não | Bộ | 1 | 1/ Tay khoan Hudson: 01 chiếc
2/ Mũi khoan Cushing, đầu phẳng, đường kính 14mm: 03 chiếc
3/ Khớp nối thanh cố định dụng cụ với thành bên bàn mổ: 01 chiếc
4/ Thanh nâng tay cố định dụng cụ phẫu thuật: 01 chiếc
5/ Đầu nối với 1 tay giữ dụng cụ, có thể xoay được: 02 chiếc
6/ Tay giữ dụng cụ phẫu thuật sọ não Yasargil: 02 chiếc
7/ Tay giữ hỗ trợ dùng cho vén não, tay cầm tròn, chiều dài hoạt động 5,5mm: 02 chiếc
8/ Vén não Heifetz, cán tròn, dễ uốn, dài 155mm, chiều dài lưỡi 100mm, lưỡi rộng 8mm, đường kính cán 3,50mm: 02 chiếc
9/ Vén não, cán tròn, dễ uốn, dài 200mm, chiều dài lưỡi 100mm, lưỡi rộng 14mm, đường kính cán 5mm: 02 chiếc
10/Vén não mạ đen, hai đầu, linh động, cỡ nhỏ, dài 200mm, hai đầu 8/4 mm: 01 chiếc
11/ Vén não mạ đen, hai đầu, linh động, cỡ vừa, dài 200mm, hai đầu 13/6 mm: 01 chiếc
12/ Vén não mạ đen, hai đầu, linh động, cỡ lớn, dài 200mm, hai đầu 17/9 mm: 01 chiếc
13/ Cây dẫn De Martel, linh động, dài 350mm, sử dụng để dẫn dây cưa sọ Gigli và Olivecrona: 02 chiếc
14/ Vén não, chất liệu silicon, hai đầu, dễ uốn, dài 200mm, rộng 6mm, hộp 10 chiếc: 02 chiếc
15/ Dây cưa Gigli, rất mảnh, gồm 6 dây xoắn lại, dài 400mm, đường kính 1,40mm, hộp 5 chiếc: 02 hộp
16/ Cán kéo dây cưa có móc Gigli: 02 chiếc
17/Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm: 01 chiếc
18/ Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm, kích thước trong 544 x 258x 120mm: 01 chiếc
19/ Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm
20/ Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm: 01 chiếc
21/ Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm: 02 chiếc
22/ Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, răng cưa 25cm: 01 chiếc
23/ Kẹp khăn Backhaus, dài 11.0cm: 08 chiếc
24/ Cán dao mổ số 3: 01 chiếc
25/ Cán dao mổ số 4: 01 chiếc
26/ Kéo Metzenbaum-Nelson, cong tù/tù 18.0cm: 01 chiếc
27/ Kéo phẫu tích Toennis - Adson cong 17.5cm: 01 chiếc
28/ Kéo Schmieden-Taylor, 14.5cm: 01 chiếc
29/ Kéo phẫu thuật thẳng, mũi nhọn/tù, dài 14.5 cm: 01 chiếc
30/ Kéo phẫu thuật Mayo, cong, tù/tù 17.0cm: 01 chiếc
31/ Kẹp hẹp, dài 14.5cm: 01 chiếc
32/ Kẹp mô Waugh mảnh, 1x2 răng, dài 18cm: 01 chiếc
33/ Kẹp phẫu tích Mc Indoe, 15.0cm: 01 chiếc
34/ Kẹp Potts-Smith, thẳng18.0cm: 01 chiếc
35/ Kẹp phẫu Gruenwald, dạng lưỡi lê, lưỡi răng cưa, dài 20,0mm: 01 chiếc
36/ Kẹp mô mẫu chuẩn, 1x2 răng, thẳng 14,5cm: 01 chiếc
37/ Kẹp mô Gerald thẳng, 1x2 răng, dài 17.0cm: 01 chiếc
38/ Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito cong 12,5cm: 08 chiếc
39/ Kẹp mạch máu Danny cong, 14.0cm: 10 chiếc
40/ Kẹp Kocher-Ochner, thẳng 20.0cm: 02 chiếc
41/ Kẹp cầm máu Raney: 02 chiếc
42/ Bộ kẹp cầm máu Raney: 01 chiếc
43/ Que thăm tròn 1.5mm: 01 chiếc
44/ Dụng cụ tim mạch Davis 24,5cm: 01 chiếc
45/ Cây nâng freer, nhọn/tù,dài 185mm: 01 chiếc
46/ Thìa nạo Volkmann số 0: 01 chiếc
47/ Cây nậy Adson 17.0cm: 01 chiếc
48/ Cây nậy Adson 17.0cm: 01 chiếc
49/ Dụng cụ nậy xương Lagenbeck, 8mm 20.0mm: 01 chiếc
50/ Nạo xương Lagenbeck, lưỡi rộng 16mm, dài 190mm: 01 chiếc
51/ Kìm gặm xương Olivecrona 205mm: 01 chiếc
52/ Tay khoan Hudson w.4 : 01 chiếc
53/ Bộ phận nối dùng cho tay khoan Hudson: 01 chiếc
54/ Mũi khoan phá sọ não Hudson, đk 9.0mm: 01 chiếc
55/ Mũi khoan phá sọ não Hudson, đk 14mm: 01 chiếc
56/ Mũi khoan phá sọ não Hudson, đk 16mm: 01 chiếc
57/ Mũi khoan phá sọ não Hudson, đk 22mm: 01 chiếc
58/ Cây dẫn dây cưa sọ Martel, dẻo, dài 33.0cm: 01 chiếc
59/ Banh xương Volkmann, một răng tù, dài 220mm: 01 chiếc
60/Banh tổ chức Volkmann, 4 răng hơi nhọn 21.5mm: 01 chiếc
61/ Banh Mollison, nhọn, dài 15.0cm: 01 chiếc
62/ Banh Anderson-Adson ,sắc,dài 20.0cm: 01 chiếc
63/ Dụng cụ móc màng não Frazier, dài 13.0cm: 02 chiếc
64/ Móc Fisch 185mm: 01 chiếc
65/ Vén não, dẹt, có thể uốn, rộng 7+9mm, dài 18.0cm: 01 chiếc
66/ Vén não, dẹt, có thể uốn, rộng 11+13mm, dài 18.0cm: 01 chiếc
67/ Vén não, dẹt, có thể uốn, rộng 15+18mm, dài 18.0cm: 01 chiếc
68/ Ống hút Fergusson, đk 2,5mm, 11.0cm: 01 chiếc
69/ Ống hút Fergusson, đk 4mm, 11.0m: 01 chiếc
70/ Kìm cắt sọ Dahlgreen, 20.0cm: 01 chiếc
71/ Dụng cụ bảo vệ não khi khoan sọ não: 01 chiếc
72/ Kẹp mang kim Crile-Wood, dài 15.0cm: 01 chiếc
73/ Kẹp mang kim Mayo-Hegar-Delicate, dạng mảnh, dài 18.0cm: 01 chiếc
74/ Khay hình quả thận 250mm: 01 chiếc
75/ Bát trộn 80 x 40 mm: 01 chiếc
62 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh |  | Bộ | 1 | 1/ Nhíp mô Adson (Micro), mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm: 01 chiếc
2/ Nhíp mô Adson, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm: 01 chiếc
3/ Dụng cụ gặm xương mạ đen, kiểu mảnh, cong lên trên 130°, không có bộ phận đẩy mô, không tháo rời được, dài 280mm, ngàm rộng 4mm, ngàm mở 12mm: 01 chiếc
4/ Kéo vi phẫu Yasargil, thẳng, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, dài 225mm, chiều dài hoạt động 100mm
5/ Kìm mang kim vi phẫu Yasargil, thẳng, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 225mm: 01 chiếc
6/ Nhíp phẫu tích không chấn thương Gruenwald cán vàng, thẳng, hình lưỡi lê, cán vàng, dài 185mm: 01 chiếc
7/ Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm: 01 chiếc
8/ Kẹp cầm máu Coller, cong, đầu tù, dài 165mm: 01 chiếc
9/ Kẹp cầm máu Coller, cong, đầu tù, dài 185mm: 01 chiếc
10/ Ống hút, cỡ trung bình 12FR, đầu hình giọt nước, thon, đường kính 4mm, dài 180mm, chiều dài hoạt động 115mm: 01 chiếc
11/ Ống hút, cỡ trung bình 8FR, đầu hình giọt nước, thon, đường kính 2,70mm, dài 180mm, chiều dài hoạt động 115mm: 01 chiếc
12/ Ống hút, cỡ trung bình 6FR, đầu hình giọt nước, thon, đường kính 2mm, dài 180mm, chiều dài hoạt động 115mm: 01 chiếc
13/ Vén rễ thần kinh Krayenbuehl, gập góc 90°, đầu thăm, cán tròn, dài 185mm: 01 chiếc
14/ Dụng cụ đặt clip Yasargil XS, loại chuẩn, hình lưỡi lê, có khóa cài, chất liệu titanium, dài 220mm, chiều dài sử dụng 90mm: 01 chiếc
15/ Dụng cụ đặt clip Kopitnik XS Avm, loại nhỏ, hình lưỡi lê, có khóa cài, chiều dài sử dụng 90mm: 01 chiếc
16/ Dụng cụ đặt clip Kopitnik XS Avm, loại nhỏ, hình lưỡi lê, có khóa cài, chiều dài sử dụng 110mm: 01 chiếc
17/Banh xương bướm kích thước 90 x 13 mm: 01 chiếc
18/ Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy, dáng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập sang trái 45 °, mũi hơi nhọn, đường kính 4mm, dài 280mm, chiều dài hoạt động 130mm: 01 chiếc
19/ Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy, dáng lưỡi lê, cán tròn, mũi gập sang phải 45 °, mũi hơi nhọn, đường kính 4mm, dài 280mm, chiều dài hoạt động 130mm: 02 chiếc
20/ Dụng cụ gặm xoang, ngàm thẳng, có thể xoay được, rộng 4mm, dài 150mm: 01 chiếc
21/ Kẹp vi phẫu Nicola, ngàm hình thìa, dài 165mm, đường kính ngàm 2,50mm: 01 chiếc
22/ Kẹp khối u Landolt, đầu tù, dài 205mm, đường kính đầu 9mm: 01 chiếc
23/ Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán vòng, ngàm hoạt động đôi, chiều dài hoạt động 180mm: 02 chiếc
24/ Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 3/4, màu vàng, kích thước 465 x 285 x 36mm: 01 chiếc
25/ Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài cán vàng 470 x 274 x 135mm, kích thước trong khoảng 421 x 258x 157mm: 01 chiếc
26/ Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước khoảng 406 x 253 x 56 mm
27/ Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước khoảng 406 x 253 x 76 mm: 01 chiếc
28/ Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 3/4, kích thước khoảng 402 x 250 mm: 02 chiếc
29/ Miếng Silicone cố định dụng cụ, loại 1, kích thước 240 x 40 mm: 02 chiếc
30/ Miếng Silicone cố định dụng cụ, loại 1, kích thước 120 x 40 mm: 02 chiếc
1 | Bàn mổ |  | Chiếc | 2
2 | Máy gây mê kèm thở |  | Chiếc | 1
3 | Máy làm ấm dịch, máu |  | Chiếc | 2
4 | Máy sưởi ấm người bệnh |  | Chiếc | 2
5 | Máy siêu âm (2 đầu dò) |  | Chiếc | 1
6 | Máy khử khuẩn không khí |  | Chiếc | 2
7 | Bồn rửa tay ngoại khoa |  | Chiếc | 1
8 | Đèn mổ Led nhiều bóng |  | cái | 2
9 | Máy dao điện siêu âm |  | Chiếc | 1
10 | Máy hút liên tục áp lực thấp VAC kèm cổng hút |  | chiếc | 1
11 | Định lượng nồng độ Tacrolimus |  | Hộp | 2
12 | Chất chuẩn Tacrolimus |  | Hộp | 1
13 | Chất chuẩn Everolimus |  | Hộp | 1
14 | Định lượng nồng độ Cyclosporine |  | Hộp | 2
15 | Bộ lọc bạch cầu cho tiểu cầu |  | cái | 100
16 | Bộ lọc bạch cầu cho hồng cầu |  | cái | 100
17 | Bộ dụng cụ nội soi cắt thận |  | Bộ | 1 | 1/Kéo nội soi thẳng: 01 chiếc
2/Kéo nội soi cong : 01 chiếc
3/Kelly: 01 chiếc
4/Clamp kẹp ruột cong : 01 chiếc
5/Clamp kẹp ruột thẳng : 01 chiếc
6/Tay hemolok : 02 chiếc
7/Dic sich tơ cong 90 độ: 01 chiếc
8/Dao siêu âm không dây: 01 chiếc
9/Băng ghim dùng cho phẫu thuật nội soi mạch máu (staplers): 10 chiếc
10/Vòi hút nội soi : 01 chiếc
11/Troca 10 đầu tù : 01 chiếc
12/Troca 10 đầu nhọn : 01 chiếc
13/Troca 5 đầu tù : 01 chiếc
14/Troca 5 đầu nhọn : 01 chiếc
15/Nắp giảm nội soi : 01 chiếc
16/Vòi hút nội soi : 01 chiếc
17/ Dây CO2 : 01 chiếc
18/Optic 30 độ : 01 chiếc
19/ Trocar 12: 01 chiếc
20/Parabeuf nhỏ: 02 chiếc
21/ Panh cong không mấu dài mổ mở: 02 chiếc
22/ Panh cong thường không mấu mổ mở: 02 chiếc
23/ Nỉa có mấu: 02 chiếc
24/ Nỉa không mấu: 02 chiếc
25/Tay dao điện mổ mở: 02 chiếc
26/ Cán dao số 11: 01 chiếc
27/ Cán dao số 22: 01 chiếc
28/ Lưỡi dao nhọn số 11: 01 chiếc
29/ Lưỡi dao bầu số 22: 01 chiếc
30/ Kìm mang kim: 01 chiếc
31/Móc đơn cực: 01 chiếc
18 | Bộ dụng cụ mổ mở cắt thận |  | Bộ | 1 | 1/ Panh sát khuẩn: 02 chiếc
2/ Cặp gạc cầu ( 23-25 cm): 02 chiếc
3/ Kìm mang kim (23-25 cm) : 02 chiếc
4/ Cặp tam giác (23-25 cm) : 02 chiếc
5/ Dissecteur to (23-25 cm): 01 chiếc
6/ Dissecteur vừa (23-25 cm) : 01 chiếc
7/ Dissecteur nhỏ (23-25 cm) : 01 chiếc
8/ Kéo cắt chỉ thẳng (23-25 cm) : 01 chiếc
9/ Kéo cắt chỉ cong (23-25 cm) : 01 chiếc
10/ Kéo mayo thẳng (23-25 cm) : 01 chiếc
11/ Kéo mayo cong (23-25 cm) : 01 chiếc
12/ Clăm bên: : 02 chiếc
13/ Clăm tĩnh mạch (25 cm) : 02chiếc
14/ Panh cong (23-25 cm) :10chiếc
15/ Panh cong nhỏ (18-20 cm) :10chiếc
16/ Panh cong đàu nhỏ (10-14 cm) :10chiếc
17/ Panh thẳng mấu (16-20 ccm) :5chiếc
18/ Răng chuột 02 cái
19/ Pê ăng (16-20cm) 02 cái
20/ Cặp sang (14518 cm) 10 cái
21/ Tay dao to 01 cái
22/ Tay dao nhỏ 01 cái
23/ Farabớp (16 cm) :04 chiếc
24/ Van 2 đầu (35-40cm) :02chiếc
25/ Van sâu :02chiếc
26/ Van lá lúa: 01chiếc
27/ Van mềm ( 30 -5 cm) :01chiếc
28/ Van tự động :01 chiếc
29/ Nỉa mấu (16-22cm) :02chiếc
30/ Nỉa mạch máu (25-30cm) :04 chiếc
31/Bát inox đường kính 5cm: 01chiếc
32/ Bát inox đường kính 10 cm: 01chiếc
33/Bát inox đường kính 15 cm: 01chiếc
34/ Bát inox đường kính 20cm: 01chiếc
35/ Lưỡi dao nhọn số 11: 01chiếc
36/ Lưỡi dao bầu số 22: 01chiếc
37/Tay dao điện mổ mở: 02chiếc
19 | Bộ dụng cụ mổ ghép thận |  | Bộ | 1 | Mổ mở ghép thận:
|  | Bộ dụng cụ ghép thận |  |  | 1/ Bát inox đường kính 5cm: 01 chiếc
2/Bát inox đường kính 10 cm: 01 chiếc
3/ Bát inox đường kính 15 cm: 01 chiếc
4/Bát inox đường kính 20cm: 01 chiếc
5/ Van mềm ( 30-5 cm) : 01 chiếc
6/Van mềm cỡ nhỏ (30x3cm): 01 chiếc
7/Van 3 chân (rộng 20 cm, sâu 10 cm): 01 chiếc
8/Van tự động (rộng 18 cm, sâu 4 cm): 01 chiếc
9/ Nỉa mạch máu 25 cm: 02 chiếc
10/ Nỉa mạch máu 20 cm: 02 chiếc
11/Kìm mang kim chỉ mạch máu cứng (20cm): 01 chiếc
12/ Kìm mang kim đuôi vàng: 01 chiếc
13/ Kìm mang kim chỉ 1/0 – 2/0: 01 chiếc
14/ Kéo căt chỉ thẳng (23-25 cm) : 01 chiếc
15/ Kéo căt chỉ cong (23-25 cm) : 01 chiếc
16/ Kéo mayo thẳng (23-25 cm) : 01 chiếc
17/ Kéo mayo cong (23-25 cm) : 01 chiếc
18/ Kéo Metz đầu nhỏ (15-20mm): 01 chiếc
19/ Tay dao to : 01 chiếc
20/ Tay dao nhỏ : 02 chiếc
21/ Panh thẳng có mấu (16cm) : 02 chiếc
22/ Panh cong(20 cm) : 04 chiếc
23/ Panh cong (16 cm) : 05 chiếc
24/ Răng chuột (15cm): 02 chiếc
25/ Panh cong đầu nhỏ (12cm): 10 chiếc
26/ Panh xăng 12 cm: 10 chiếc
27/ Nỉa mấu (16 cm): 02 chiếc
28/ Farabớp (16 cm): 02 chiếc
29/ Panh sát khuẩn: 02 chiếc
30/ Panh cong có mấu (20 cm): 02 chiếc
31/ Cross (20 cm): 01 chiếc
32/ Van 2 đầu (35-40cm) : 02 chiếc
33/ Van lá lúa (20 cm): 02 chiếc
34/Vòi hút nhựa to:10 chiếc
35/ Vòi hút nhựa nhỏ : 10 chiếc
36/ Dissecteur : 01 chiếc
37/ Van C bản nhỏ : 02 chiếc
38/ Sonde jj cỡ 6 Frx 16cm( chuyên ghép thận ): 10 chiếc
39/ Dây dẫn đường niệu quản (Guide-wire chuyên ghép thận ): 10 chiếc
Vi phẫu mạch máu:
1/ Kéo phẫu tích, thẳng, mũi tù/tù, cán mạ Tungsten, dài 115mm : 02 chiếc
2/ Kéo phẫu tích, thẳng, mũi tù/tù, cán mạ Tungsten, dài 150mm: 02 chiếc
3/ Kéo phẫu tích, thẳng, mũi tù/tù, cán mạ Tungsten, dài 250mm: 02 chiếc
4/ Kéo phẫu tích,cong, mũi nhọn/nhọn, cán mạ Tungsten, dài 150mm: 02 chiếc
5/ Kéo phẫu thuật cong, mũi tù/tù, dài 140mm, cán mạ Tungsten: 02 chiếc
6/ Kéo vi phẫu mạch máu, gập góc 25°, dài 135mm: 02 chiếc
7/ Nhíp phẫu tích thẳng, hàm 1.8mm, dài 180mm, cán mạ Tungsten: 01 chiếc
Nhíp phẫu tích thẳng, hàm 1.8mm, dài 180mm, cán mạ Tungsten 01 chiếc
8/ Nhíp phẫu tích gập góc, hàm 1.8mm, dài 180mm, cán mạ Tungsten 01 chiếc
9/ Nhíp mô vi phẫu chống trượt, thẳng, cán lõm, mũi vòng xuyến đường kính 1mm, ngàm phủ bụi kim cương, đường kính thân 8mm, dài 210mm, lực kẹp 180gr : 01 chiếc
10/ Nhíp mô vi phẫu cong, cán tròn đường kính 8mm, hàm 0.4x6mm, dài 180mm, ngàm phủ bụi kim cương, lực kẹp 180gr : 01 chiếc
11/ Kẹp mạch máu không sang chấn gập góc, dài 130mm: 02 chiếc
12/ Kẹp mạch máu hàm gập góc đôi, dài 250mm: 02 chiếc
13/ Kẹp mạch máu bulldog thẳng, dài 70mm : 07 chiếc
14/ Kẹp mạch máu bulldog cong, dài 65mm: 07 chiếc
15/ Kẹp mạch máu bulldog hàm gập góc, dài 50mm: 02 chiếc
16/ Kẹp mạch máu bulldog hàm gập góc đôi, dài 70mm: 02 chiếc
17/ Kẹp mạch máu bulldog hàm gập góc, dài 90mm: 02 chiếc
18/ Kềm mang kim dài 260mm, cán mạ Tungsten: 02 chiếc
19/ Kềm mang kim dài 270mm, cán mạ Tungsten: 02 chiếc
20/ Kềm mang kim vi phẫu thẳng, hàm TC 1.5mm, dài 205mm, có khóa cài, cán mạ Tungsten: 02 chiếc
21/ Dùi động mạch chủ đường kính 4.0mm, dài 180mm : 01 chiếc
22/ Dùi động mạch đường kính 4.5mm, dài 180mm : 01 chiếc
23/ Dùi động mạch đường kính 5.0mm, dài 180mm : 01 chiếc
24/Khay lưới bảo quản dụng cụ vi phẫu bao gồm nắp đậy và tấm lót silicon, kích thước 540x240x60mm : 01 chiếc
20 | Kính lúp phẫu thuật, độ phóng đại mở rộng 4.5X-EF |  | cái | 1
21 | Đèn LED gắn kính |  | cái | 1
22 | Bộ dụng cụ rửa thận |  | Bộ | 1 | 1/Chậu rửa thận (dài 30-40 cm; rộng 25-30 cm; sâu 10-15 cm): 04 chiếc
2/Kim hạt gạo (10-15 cm): 04 chiếc
3/Nỉa mấu nhỏ (10 cm): 02 chiếc
4/Nỉa không mấu nhỏ (15-20cm): : 04 chiếc
5/ Nỉa khuỷu (15-20cm): 06 chiếc
6/ Cặp săng (15-20cm): 04 chiếc
7/ Kéo cắt chỉ (15-20 cm): 02 chiếc
8/ Kéo mayo đầu cong (20-30 cm): 02 chiếc
9/Panh cong loại nhỏ: 02 chiếc
23 | Máy bào đá |  | chiếc | 2
24 | Kính hiển vi hai mắt |  | chiếc | 2