| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hệ thống nội thất và khí sạch áp lực dương

Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Bên mời thầu) có kế hoạch lập dự toán, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hệ thống nội thất và khí sạch áp lực dương tại bệnh viện đa khoa Đức Giang( 02 phòng);

Để có cơ sở lập danh mục và dự toán, Bệnh viện kính mời các đơn vị đến khảo sát, thiết kế và báo giá cho bệnh viện.

Báo giá xin được gửi về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo địa chỉ: Số 54 phố Trường Lâm,phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội hoặc trực tiếp tại phòng Vật tư TB.

Yêu cầu hồ sơ có các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ vào nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021; số điện thoại hoặc Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp bệnh viện cần liên lạc

- Thư chào giá

2.1 Bản cứng có dấu (Theo mẫu - phụ lục II ), kèm Catalogue

2.2 File Excel (Theo mẫu – phụ lục III): gửi về theo địa chỉ mail vttbytducgiang@gmail.com

Thời gian nhận  báo giá từ ngày ra thông báo đến  trước 17 giờ ngày 25/06/2023 Mọi thông tin cần liên hệ, báo giá : Phòng vật tư thiết bị - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo số điện thoại 024 38711751 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |

Phụ lục I

Tên công ty báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý Khách hàng

| STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị tính | Quy cách đống gói | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Mã hàng ( Chủng loại/Model) | Cấu hình, tính năng kĩ thuật | Hãng/Nước Sx | Hãng/nước chủ sở hữu | Ghi chú( phân loại VTYT, giấy phép lưu hành, Giấy phép NK) | Mã kê khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY BÁO GIÁ

Ghi chú chi tiết :

Nếu “ không có “ thì ghi không có

Nếu “ có “ thì ghi rõ cụ thể : ví dụ liệt kê : Thuế VAT(%), chi phí vận chuyển, bảo hành đào tạo, chi phí liên quan khác…

TÊN CÔNG TY                                                                                                                                                         Phụ lục II

DANH MỤC BÁO GIÁ

| Thông tin yêu cầu ( Theo phụ lục I ) | Thông tin báo giá | Thông tin theo nghị định 98 | Thông tin trúng thầu gần nhất (120 ngày gần nhất, ghi rõ số QĐ, ngày QĐ, hợp đồng nếu có ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên vật tư hóa chất | Đơn vị | Số lượng | Thông số kĩ thuật yêu cầu | Thông số kĩ thuật báo giá | Hãng/ nước sx | Giấy cung cấp hàng hóa hợp pháp hoặc giấy ủy quyền | Đơn giá | Thành tiền | Mã hàng | Tên thương mại | Thông số KT ( nếu giống b.giá thì ko cần điền ) | Mã kê khai | Giá kê khai | Bệnh viện 1 | Bệnh viện 2 | Bệnh viện 3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú : Công ty giữ nguyên phần tổng danh mục bệnh viện xin chào giá, mục nào không có ghi " Không có "