| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế

Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư Chấn thương chỉnh hình năm 2023 để phục vụ công tác chuyên môn;

Để có cơ sở lập danh mục và dự toán, Bệnh viện kính mời các  đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá mặt hàng này. (Danh mục chi tiết kèm theo –Phụ lục I)

Báo giá xin được gửi về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo địa chỉ : Số 54 phố Trường Lâm,phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội hoặc trực tiếp tại phòng Vật tư TB

Yêu cầu hồ sơ có các tài liệu sau :

- Thư chào giá Bản cứng có dấu ( Theo mẫu - phụ lục II )

- File Excel ( Theo mẫu – phụ lục III) : gửi về theo địa chỉ mail vttbytducgiang@gmail.com

Thời gian nhận  báo giá từ ngày ra thông báo đến  trước 17 giờ ngày 30/06/2023 Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Phòng vật tư thiết bị - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo số điện thoại 024 38711751 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO

| TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | VẬT TƯ ĐINH NẸP VÍT |
|  | Phần 1: Nẹp, vít, lưới vá xương sọ |  |  |  |
|  | Lưới vá sọ loại 1 | Cái | 5 | - Lưới vá sọ cứng, chất liệu titanium, dày ≥ 0.6mm, kích thước 135x135mm ±15mm - Sử dụng vít tự khoan, tự taro 2.0mm hoặc 1.5mm, 1.6mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Lưới vá sọ loại 2 | Cái | 10 | 1. Miếng vá khuyết sọ cứng chất liệu titanium 2. Độ dày ≥ 0.6 mm, Kích thước 100mm±25mm x 110mm±10mm, sử dụng vít 2.0mm hoặc 1.6mm. . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Vít dùng lưới vá sọ | Cái | 300 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm và 1.5 hoặc 1.6mm. Chiều dài ≥4mm. Chất liệu hợp kim Titanium. Dùng cho Miếng vá sọ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Nẹp xương sọ titan thẳng 6 lỗ đến 8 lỗ | Cái | 15 | Chất liệu titanium, thẳng từ 6-8 lỗ, dùng với vít 2.0mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Nẹp xương sọ titan thẳng 10 lỗ đến 12 lỗ | Cái | 15 | Chất liệu titanium, thẳng từ 10-12 lỗ, dùng với vít 2.0mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | Nẹp hàm mặt thẳng 4 lỗ | Cái | 100 | Nẹp mini thẳng 4 lỗ, dùng vít 2.0mm, dày 1.0mm, chất liệu titanium |
|  | Nẹp hàm mặt thẳng 6 lỗ | cái | 40 | Nẹp mini thẳng 6 lỗ, dùng vít 2.0mm, dày 1.0mm, chất liệu titanium |
|  | Nẹp hàm mặt thẳng 8 lỗ | Cái | 20 | Nẹp mini thẳng 8 lỗ, dùng vít 2.0mm, dày 1.0mm, chất liệu titanium |
|  | Vít hàm mặt/ sọ não tự khoan tự taro các cỡ | Cái | 800 | Dùng cho nẹp hàm mặt, đường kính 2.0mm, chất liệu titanium - Dùng để kết hợp xương - Có trợ cụ tương thích |
|  | Phần 2: Bộ nẹp khóa xương đòn |  |  |  |
|  | Nẹp khóa xương đòn có móc các cỡ | Cái | 20 | 1. Chất liệu titanium. 2. Độ dày ≥ 3.2mm, rộng ≥10mm Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm tự taro |
|  | Nẹp khóa xương đòn chữ S các cỡ | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium. 2.Độ dày nẹp ≥ 2.4mm, rộng ≥ 10mm, chiều dài ≥ 61.8mm, sử dụng vít 3.5mm |
|  | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn các cỡ | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Độ dày ≥ 3.0mm, rộng ≥ 9.3mm. Chiều dài ≥ 65mm, trái/ phải các cỡ |
|  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 1300 | 1.Chất liệu titanium, tự taro. 2. Đường kính 3.5mm. Chiều dài ≥ 10mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Phần 3: Bộ nẹp khóa xương cánh tay |  |  |  |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | Cái | 10 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ thân: Có tối thiểu 3, 5, 7 lỗ trái/phải. 3. Dày ≥ 2.5mm, rộng ≥11 mm. Chiều dài ≥ 65mm. |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | Cái | 10 | 1. Chất liệu titanium, số lỗ thân: Có tối thiểu 3, 5, 7 lỗ trái/phải 2. Dày ≥ 2.5mm, rộng ≥11mm. Chiều dài ≥ 59mm. |
|  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại | Cái | 70 | 1. Chất liệu titanium. có tối thiểu 3, 5, 6, 8 lỗ thân. 2. Độ dày nẹp ≥ 2.5mm, rộng ≥ 11mm. Chiều dài ≥ 84mm |
|  | Vít khóa đường kính 2.7mm | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium, tự tazo. 2. Đường kính 2.7mm. Chiều dài ≥ 6 mm, nhiều kích thước để lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 850 | 1. Chất liệu titanium. 2.Đường kính 3.5mm. Chiều dài ≥ 10mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn vít. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Vít xương cứng 3.5mm, tự taro | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium, tự tazo. 2. Đường kính 3.5mm Chiều dài ≥ 10mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. |
|  | Phần 4: Bộ nẹp khóa xương cẳng tay |  |  |  |
|  | Nẹp khóa mắt xích các cỡ | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium. 2. Nẹp khóa mắt xích thẳng: có tối thiểu 6/8/10 lỗ. Dùng vít khóa 3.5mm. 3. Chiều dày nẹp ≥ 2.5 mm, chiều rộng ≥ 10 mm, chiều dài ≥ 64mm. |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng các cỡ | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Độ dày nẹp ≥ 2.0mm, độ rộng ≥ 9.0 mm, số lỗ thân ≥ 3 lỗ, dài ≥ 47mm |
|  | Nẹp khóa mỏm khuỷu các cỡ | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ : có tối thiểu 4/6/8/10/12 lỗ. 3. Độ dày nẹp ≥ 2.4mm, độ rộng nẹp ≥10.0mm, Dài ≥ 111mm |
|  | Vít khóa đường kính 3.5mm | Cái | 1,500 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 3.5mm. Chiều dài ≥ 10mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |
|  | Phần 5: Bộ nẹp khóa xương đùi |  |  |  |
|  | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Cái | 70 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ : Có tối thiểu 6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ, 3. Chiều dày nẹp ≥ 5.5 mm, chiều rộng ≥ 17.5 mm, chiều dài ≥106 mm |
|  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ | Cái | 30 | 1. Chất liệu titanium. 2. Chiều dày nẹp ≥ 5.2 mm, chiều rộng ≥ 17.3mm, chiều dài ≥120mm |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ thân ≥ 4 lỗ 3. Chiều dày nẹp ≥ 5.5 mm, chiều rộng ≥ 16 mm, chiều dài ≥ 141mm. |
|  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 1,500 | 1. Chất liệu titanium,tự tazo 2. Đường kính 5.0mm. Chiều dài ≥ 14mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |
|  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | Cái | 400 | 1. Chất liệu titanium, tự tazo. 2. Đường kính 4.5mm Chiều dài ≥ 14mm , nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. |
|  | Phần 6: Bộ nẹp xương cẳng chân |  |  |  |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác/ trái/ phải các loại | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ thân ≥ 3 lỗ 3. Độ dày nẹp ≥ 2.5mm, chiều rộng nẹp ≥ 10mm. Chiều dài nẹp ≥ 61mm. |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài | Cái | 10 | 1. Chất liệu titanium. 2. Độ dày ≥ 3 mm, độ rộng ≥ 14mm, số lỗ ≥ 4lỗ, Chiều dài nẹp ≥ 80mm |
|  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Cái | 10 | 1. Chất liệu titanium. 2. Độ dày nẹp ≥ 3.7 mm, độ rộng ≥ 11.4 mm,Chiều dài nẹp ≥ 116 mm. 3. Có số lỗ thân ≥ 4lỗ, Trái/phải riêng biệt, |
|  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các loại | Cái | 10 | 1. Chất liệu titanium. 2.Độ dày nẹp ≥ 3mm, rộng ≥ 12.4mm, số lỗ thân : có đủ các số 4/5/6/7/8/10 lỗ, chiều dài ≥ 84mm |
|  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các loại | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. Số lỗ ở thân ≥ 4 lỗ. 2. Độ dày nẹp ≥ 4.2mm, chiều rộng nẹp ≥ 11.2mm. Chiều dài nẹp ≥ 120mm |
|  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 800 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 5.0mm. Chiều dài ≥ 14mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | Cái | 400 | 1. Chất liệu titanium, tự tazo. 2. Đường kính 4.5mm Chiều dài ≥ 14mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Phần 7: Bộ nẹp khóa bản hẹp |  |  |  |
|  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Cái | 15 | 1. Chất liệu titanium. 2. Số lỗ: có tối thiểu 6/8/10/12 lỗ 3.Lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro. 4. Chiều dày nẹp ≥ 4.5 mm, chiều rộng nẹp ≥ 13 mm, chiều dài nẹp ≥ 106 mm |
|  | Vít khóa đường kính 5.0mm | Cái | 150 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 5.0mm, tự taro. Chiều dài ≥ 14mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. 3. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro | Cái | 30 | 1.Chất liệu titanium, tự tazo. 2. Đường kính 4.5mm; Chiều dài ≥ 14mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. 3. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa |
|  | Phần 8: Đinh nội tủy rỗng nòng |  |  |  |
|  | Đinh nội tủy xương đùi đa phương diện rỗng nòng | Cái | 50 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính : có tối thiểu 3 kích cỡ 9.5mm±0.1; 10mm; 11mm 3. Chiều dài đinh trong khoảng 320mm đến 420mm., nhiều kích thước cho việc lựa chọn. |
|  | Vít chốt cổ xương đùi dùng với đinh nội tủy | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium. 2. Chiều dài ≥ 65mm tương thích với đinh nội tủy rỗng nòng |
|  | Vít chốt khóa (theo đinh) | Cái | 100 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 4.5mm - 5.0mm tương thích với đinh |
|  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện | Cái | 50 | 1. Đinh nội tủy xương chày có chốt. 2. Chất liệu titanium. 3. Đường kính gồm các loại trong khoảng ≥ 8.0mm đến ≤ 11.5mm, tối thiểu 3 kích cỡ. Chiều dài đinh trong khoảng 260mm đến 400mm. Có khung định vị 3 chiều tương thích. |
|  | Vít chốt khóa (theo đinh) | Cái | 150 | Chất liệu titanium. Tương thích với đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện |
|  | Phần 9: Đinh Kirschner |  |  |  |
|  | Kim K.wire | Cái | 2,200 | Vật liệu thép không gỉ, đường kính từ 1.2mm đến 3.0mm, dài ≥ 70mm tương ứng các cỡ |
|  | Phần 10: Bộ vít xốp rỗng nòng |  |  |  |
|  | Vít xốp rỗng nòng | Cái | 50 | Chất liệu titanium. Đường kính ≥ 4.0mm. Chiều dài ≥ 10mm, nhiều kích thước cho việc lựa chọn. |
|  | Long đen các cỡ theo vis rõng nòng | Cái | 50 | Chất liệu titanium. Các cỡ dùng cho vít: xốp rỗng nòng |
|  | Phần 11: Vít xốp |  |  |  |
|  | Vít xốp đường kính 6.5mm | Cái | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 6.5mm. Chiều dài ≥ 25mm tương ứng các cỡ, ren toàn phần hoặc bán phần. |
|  | Vít xốp đường kính 4.0mm |  | 50 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính 4.0mm. Chiều dài ≥ 10mm tương ứng các cỡ, ren toàn phần hoặc bán phần. |
|  | Phần 12: Xương nhân tạo |  |  |  |
|  | Xương nhân tạo loại 10cc | Gói | 10 | 1.Vật liệu cấy ghép xương nhân tạo dạng hạt. 2. Mỗi gói tối thiểu 10cc |
| II. | Vật tư cột sống |  |  |  |
|  | Phần 1: Bộ bơm xi măng có bóng |  |  |  |
| 1 | Bộ bơm xi măng có bóng (Loại 1 bóng kép hoặc 1 bóng đơn) | Bộ | 60 | Bộ gồm: - 02 kim chọc dò cuống sống (taro) đường kính ≥ 2.9mm. - 01 gói xi măng sinh học kèm dung dịch pha. - Tối thiểu 04 kim chọc bơm xi măng độ dài ≥ 18.2cm - 02 bóng nong thân đốt sống hoặc 01 bộ bóng nong kép kèm đồng hồ đo áp lực. - 01 Bộ bơm áp lực đẩy xi măng |
|  | Phần 2: Bộ bơm xi măng không bóng |  |  |  |
| 2 | Bộ bơm xi măng không bóng | Bộ | 120 | Bộ gồm: - Kim chọc dò cán chữ T cỡ ≥ 11G, chiều dài ≥ 120mm x số lượng 02 cái.Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng. - Gói xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Khối lượng xi măng ≥ 20g - Bơm áp lực đẩy xi măng |
|  | Phần 3: Bộ nẹp, vít đa trục |  |  |  |
| 3 | Vít đa trục | cái | 60 | 1. Vật liệu bằng titanium. 2. Đường kính các cỡ ≥ 4.0mm, có tối thiểu 4 cỡ, mỗi cỡ tăng 1mm 3. Chiều dài từ 25mm đến 55mm |
| 4 | Vít khóa trong dùng cho vít đa trục | Cái | 60 | Chất liệu titanium , tương thích với vít đa trục. |
| 5 | Nẹp dọc dài | cái | 20 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính ≥5.5mm. Chiều dài ≥ 400mm, tương thích với vít đa trục |
|  | Phần 4: Bộ nẹp, vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng |  |  |  |
| 6 | Vít đa trục rỗng ruột dùng để bơm xi măng | cái | 60 | 1. Vật liệu bằng titanium . 2. Trên thân vít có lỗ bơm xi măng ≥ 4 lỗ 3. Đường kính khoảng ≥ 4.5mm đến ≤ 8.5mm , chiều dài từ 35 đến 60mm |
| 7 | Vít khóa trong dùng cho vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng | cái | 60 | 1. Vật liệu titanium. 2. Tương thích với vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng. |
| 8 | Nẹp dọc dài | Cái | 20 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính ≥ 5.5mm. Chiều dài ≥ 400mm, tương thích với vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng. |
| 9 | Xi măng dùng cho vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng | cái | 15 | - Xi măng dùng cho vít đa trục rỗng ruột bơm xi măng, kèm dung dịch pha. |
|  | Phần 5: Bộ nẹp, vít đa trục ren đôi |  |  |  |
| 10 | Vít đa trục ren đôi các cỡ | Cái | 60 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính từ 4.5 đến 7.5mm. Chiều dài từ 25-55mm. |
| 11 | Vít khóa trong | Cái | 60 | Chất liệu titanium. Tương thích với vít đa trục ren đôi. |
| 12 | Nẹp dọc dài | Cái | 20 | 1. Chất liệu titan. 2. Đường kính ≥ 5.5mm. Chiều dài ≥ 400mm tương thích với vít đa trục ren đôi |
|  | Phần 6: Bộ nẹp, vít đa trục rỗng nòng phẫu thuật qua da |  |  |  |
| 13 | Vít đa trục rỗng nòng kèm vít khóa dùng trong phẫu thuật qua da các cỡ. | Cái | 90 | 1. Chất liệu titanium . 2. Đường kính tù 4.5mm đến 7.5mm. Chiều dài từ 25-55mm |
| 14 | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật qua da | Cái | 30 | 1. Chất liệu titanium. 2. Đường kính ≥ 5.5mm uốn sẵn, chiều dài ≥ 30mm, tương tích với vít đa trục rỗng dùng trong phẫu thuật qua da |
|  | Phần 7: Miếng ghép đĩa đệm |  |  |  |
| 15 | Miếng ghép đĩa đệm lưng dạng cong | cái | 20 | - Chất liệu PEEK hoặc tương đương. - Kích cỡ gồm các loại: cao từ 8 - 14 mm, dài ≥ 25mm - Cấu tạo dạng khoang, có răng chống trượt ra phía sau. - Có điểm đánh dấu xác định vị trí. |
| 16 | Miếng ghép đĩa đệm lưng dạng thẳng | Cái | 20 | - Chất liệu PEEK hoặc tương đương. Kích cỡ gồm các loại: cao từ 8 – 14mm, chiều dài ≥ 24mm - Cấu tạo dạng khoang có răng chống trượt ra phía sau. - Có điểm đánh dấu xác định vị trí. |
| III. | Khớp nhân tạo và vật tư nội soi khớp |  |  |  |
| 1 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài | Bộ | 20 | 1.Chỏm khớp bipolar (ổ cối bán phần): 1.1 Vỏ chỏm được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc tương đương. Kích thước ≥ 38mm. 1.2 Lớp lót chỏm được làm bằng polyethylen có trọng lượng phân tử cao( UHMWPE) hoặc tương đương, có vòng khóa tháo rời hoặc không 1.3 Chỏm khớp: được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc tương đương. có 2 loại đường kính 22mm đến 36mm, mỗi loại gồm các kích cỡ khác nhau. 2.Cổ khớp: được làm từ hợp kim titanium, cổ có thể được gắn liền với chuôi hoặc tháo rời, góc cổ chuôi ≥ 120 độ. 3. Chuôi khớp: được làm từ hợp kim titanium hoặc tương đương. chiều dài chuôi ≥ 150 mm. chuôi có thể được phủ nhám Plasma hoặc hydroxiapatite( HA). |
| 2 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi ngắn | Bộ | 20 | 1.Chỏm khớp bipolar( ổ cối bán phần): - vỏ chỏm được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc tương đương. Kích thước ≥ 22mm. - Lớp lót chỏm được làm bằng polyethylen có trọng lượng phân tử cao( UHMWPE) hoặc tương đương, có vòng khóa tháo rời 2. Chỏm khớp: được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc sứ (ceramic). có 2 loại đường kích 22mm và 28mm, mỗi loại gồm các kích cỡ khác nhau 3. Cổ khớp: được làm từ hợp kim titanium, cổ có thể được gắn liền với chuôi hoặc tháo rời, góc cổ chuôi ≥ 120 độ hoặc dạng mô đun tùy chỉnh 360 độ. 4. Chuôi khớp: được làm từ hợp kim titanium. chuôi có thể được phủ nhám Plasma hoặc hydroxiapatite( HA). |
| 3 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng | Bộ | 30 | Ổ cối: chất liệu titanium. ổ cối có các lỗ bắt vít chống xoay. Kích thước ổ cối ≥ 39mm Lót ổ cối: làm bằng polyethylen có trọng lượng phân tử cao( UHMWPE) hoặc tương đương. Chỏm khớp : được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc sứ (ceramic) hoặc tương đương. đường kính ≥ 22mm, mỗi loại có tăng giảm kích thước chỏm tương ứng Chuôi khớp: được làm từ hợp kim titanium. chuôi có thể được phủ nhám Plasma hoặc hydroxiapatite( HA).chiều dài ≥ 105mm các cỡ Vít ổ cối: chất liệu Titanium hoặc tương đương, chiều dài ≥15mm |
| 4 | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài | Bộ | 2 | Ổ cối: chất liệu titanium. ổ cối có các lỗ bắt vít chống xoay. Kích thước ổ cối ≥ 39mm Lót ổ cối: làm bằng polyethylen có trọng lượng phân tử cao( UHMWPE) hoặc tương đương. Chỏm khớp : được làm bằng hợp kim rèn coban- crom( CoCrMo) hoặc hợp kim thép không rỉ có hàm lượng Nitrogen cao hoặc sứ (ceramic). đường kính ≥ 22mm, mỗi loại có tăng giảm kích thước chỏm tương ứng Chuôi khớp dài: được làm từ hợp kim titanium. chuôi có thể được phủ nhám Plasma hoặc hydroxiapatite( HA).chiều dài ≥ 150mm Vít ổ cối: chất liệu Titanium, chiều dài ≥15mm |
| 5 | Bộ khớp gối toàn phần | Bộ | 5 | Lồi cầu có xi măng: Vật liệu Coban-crom, có rãnh giữa, các cỡ khác nhau Đệm chày: lớp đệm mâm chày cố định, vật liệu Polyethylene cao phân tử, có các kích cỡ khác nhau và độ dày khác nhau ≥ 6mm. Mâm chày có xi măng, Vật liệu Chrome Cobalt các kích thước khác nhau. Xi măng sinh học hàm lượng ≥40g. |
| 6 | Bộ khớp vai toàn phần không xi măng | Bộ | 2 | 1. Chuôi cánh tay được làm từ titanium, chiều dài các cỡ ≥ 30mm 2. Đầu chỏm khớp vai : làm từ titanium, đường kính ≥ 32mm, có kèm vít được làm titanium với chiều dài ≥ 20mm 3. Ổ chảo khớp vai và vít khóa : vật liệu Polyethylene UHMWPE và thép không gỉ, đường kính ≥ 34mm có kèm vít được làm từ titanium hoặc tương đương với chiều dài ≥ 20mm 4. Xi măng : có hoặc không |
| 7 | Lưỡi bào khớp | Cái | 80 | Lưỡi thiết kế thẳng, rỗng nòng. Đường kính 3.5mm±0.5; 4.5mm±0.5; 5mm±0.5 Chiều dài làm việc 130mm Có 2 chế độ cắt dao động Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 8 | Lưỡi bào mài xương, các loại, các cỡ | Cái | 10 | Lưỡi thiết kế thẳng, rỗng nòng. Đường kính 4.0mm±0.5; 5mm±0.5 Chiều dài làm việc 130mm Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 9 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio dùng trong nội soi khớp | Cái | 80 | Đầu đốt có 2 loại 45-50 độ và 90 độ. Điều khiển bằng nút bấm trên tay cầm • Có chức năng hút nước • Đường kính mũi ≥ 3.75mm • Đường kính phần thân ≥ 3.75mm • Chiều dài làm việc ≥ 13cm. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 10 | Dây dẫn nước vào khớp chạy bằng máy trong nội soi | Cái | 80 | Có 1 đường dẫn vào với 1 đường ống hút ra. Tổng chiều dài dây dẫn ≥ 4.8m. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 11 | Vít treo cố định dây chằng chéo tự điều chỉnh độ dài | Cái | 80 | Cấu tạo gồm phần vít chặn và vòng treo. - Vít chặn: Chất liệu titanium - Vòng treo: Làm từ Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). Vòng treo điều chỉnh được chiều dài, cơ chế khoá bên trong - Sợi chỉ để kéo và kiểm tra chốt ngang có lật hay không Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 12 | Mũi khoan ngược | Cái | 15 | Mũi khoan sử dụng trong kĩ thuật All-inside tái tạo dây chằng chéo. Khoan tạo đường hầm đường kính 6-12mm Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 13 | Chỉ bện không tiêu dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | 50 | Chỉ siêu bền số 2 liền kim. Độ dài chỉ ≥ 91cm. Chất liệu: Polyethylene cao phân tử (UHMWPE). Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 14 | Vít chỉ neo đơn khâu sụn viền | Cái | 10 | Thân neo tự tiêu thiết kế kiểu ren vặn. Vít được kết nối sẵn với tay đóng Kèm 1 sợi chỉ siêu bền chất liệu UHMWPE Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 15 | Vít neo chôn chỉ khâu sụn viền | Cái | 10 | Neo làm từ vật liệu PEEK hoặc tương đương, không cần thắt chỉ. Thiết kế chốt bên trong khoá chỉ Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 16 | Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay | Cái | 10 | Thân neo tự tiêu thiết kế kiểu ren vặn. Vít được kết nối sẵn với tay đóng Kèm 2 sợi chỉ siêu bền chất liệu UHMWPE Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 17 | Vít neo chôn chỉ khâu chóp xoay không cần buộc chỉ | Cái | 10 | Neo làm từ vật liệu PEEK hoặc tương đương, không cần thắt chỉ. Thiết kế chốt bên trong khoá chỉ Cánh neo được bung ra để cố định chắc chắn. Sử dụng trong khâu hàng ngoài trong kỹ thuật 2 hàng Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |

Phụ lục II

Tên công ty báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý Khách hàng

| STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị tính | Quy cách đống gói | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Mã hàng ( Chủng loại/Model) | Cấu hình, tính năng kĩ thuật | Hãng/Nước Sx | Hãng/nước chủ sở hữu | Phân nhóm theo thông tư 14/2020/BYT | Ghi chú( phân loại VTYT, giấy phép lưu hành, Giấy phép NK) | Mã kê khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ĐẠI DIỆN CÔNG TY BÁO GIÁ

Ghi chú chi tiết :

Nếu “ không có “ thì ghi không có

Nếu “ có “ thì ghi rõ cụ thể : ví dụ liệt kê : Thuế VAT(%), chi phí vận chuyển, bảo hành đào tạo, chi phí liên quan khác…

Phụ lục này công ty chỉ báo giá những mặt hàng đáp ứng thông số bệnh viện yêu cầu

TÊN CÔNG TY                                                                                                                                                         Phụ lục 3

DANH MỤC BÁO GIÁ

| Thông tin yêu cầu ( Theo phụ lục I ) | Thông tin báo giá | Thông tin theo nghị định 98 | Thông tin trúng thầu gần nhất (120 ngày gần nhất, ghi rõ số QĐ, ngày QĐ, hợp đồng nếu có ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên vật tư hóa chất | Đơn vị | Số lượng | Thông số kĩ thuật yêu cầu | Thông số kĩ thuật báo giá | Phân nhóm | Hãng/ nước sx | Giấy cung cấp hàng hóa hợp pháp hoặc giấy ủy quyền | Đơn giá | Thành tiền | Mã hàng | Tên thương mại | Thông số KT ( nếu giống b.giá thì ko cần điền ) | Mã kê khai | Giá kê khai | Bệnh viện 1 | Bệnh viện 2 | Bệnh viện 3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú : Công ty giữ nguyên phần tổng danh mục bệnh viện xin chào giá, mục nào không có ghi " Không có "