| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng máy sinh hóa  tự động Cobas 8000 ( ISE/C702),Với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá:  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/ c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,

- ĐT: 0914864168

- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị

+  Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+  Điện thoại: 024 38711751

-  Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 23 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 h ngày 4            tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phụ lục 1: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

| TT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo dưỡng máy sinh hóa tự động Cobas 8000 ( ISE/C702) | 1. 05687977001 :KIT SERVICE C701 Kiểm tra bảo dưỡng mô đun C702. Nội dung cho việc kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra/ Vệ sinh: Buồng ủ phản ứng, kính lọc buồng phản ứng, cảm biến buồng ủ phản ứng, bộ USM, vòi rửa - Khử nhiễm kim, khử nhiễm trạm rửa, hiệu chỉnh nước rửa - Thay thế gioăng, bôi trơn các syringe - Chạy kiểm tra cơ khí 2. 11561677001: DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 x 2 + 05791472001:KIT 2 MODULE SERVICE C701 Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống C702 .Nội dung cho việc kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra, bôi trơn trục, đường truyền động, bạc đạn - Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm chánh - Lau kính quang học - Thay thế kính lọc - Kiểm tra, bôi trơn bộ phận cơ khí - Thay thế vòi làm khô, màng bơm chân không, màng bơm khí, lọc Hepa - Kiểm tra trục, đường truyền động 3. 05687985001:KIT MAINTENANCE SAMPLE COBAS 8000 ISE, Kiểm tra bảo dưỡng mô đun ISE cho xylanh hút mẫu. Nội dung kiểm tra bao gồm: - Thay thế: Gioăng syrine, ống dẫn, ống dẫn vòi hút, mồi thuốc thử - Kiểm tra: Các vòi hút, kim hút mẫu, buồng pha loãng - Kiểm tra trị số ISE 4.07671563001:ISE SERVICE KIT 2N Kiểm tra bảo dưỡng mô đun ISE cho xylanh hóa chất. Nội dung kiểm tra bao gồm: - Thay thế: Gioăng syrine, ống dẫn, ống dẫn vòi hút, mồi thuốc thử - Kiểm tra: Các vòi hút, kim hút mẫu, buồng pha loãng - Kiểm tra trị số ISE | 1 | Máy | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | ≤ 30 ngày |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần sau khi thực hiện xong hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |