| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG Số : 1818 /VTTB-BVĐKĐG V/v : Mời chào giá vật tư y tế | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng  dự toán  gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm y dụng cụ dùng cho Phòng mổ năm 2023;

Bệnh viện kính mời các  đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau :

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá : Đ/c Nguyễn Thị Phương Nhung – Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 038.692.2866

- Báo giá ( Theo mẫu phụ lục II đính kèm )

Được tiếp nhận theo các hình thức sau :

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ : Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Nhận qua Email : Bvdkdg@gmail.com, vttbytducgiang@gmail.com.

( Lưu ý : các đơn vị gửi cùng vào 2 mail trên cho Bệnh viện )

- Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 08 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h    ngày 15 tháng 09 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu      ngày ( Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2023.

- Nội dung yêu cầu báo giá :

1.Danh mục vật tư y tế ( Kèm theo phụ lục I ).

2. Địa điểm giao hàng : Kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến : Năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Không tạm ứng, thanh toán theo từng đợt.

Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Phòng vật tư thiết bị - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo số điện thoại 024 38711751 để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO

| STT | Danh mục | Thông số kĩ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vỏ trocar | Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | 5 | Cái |
|  | Nòng trocar đầu tù | Nòng trocar đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | 5 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 5 | Cái |
|  | Vỏ trocar | Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | 5 | Cái |
|  | Nòng trocar đầu sắc | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | 5 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 5 | Cái |
|  | Vỏ trocar cỡ 6mm | Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | 5 | Cái |
|  | Nòng trocar đầu sắc | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | 5 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 5 | Cái |
|  | Vỏ trocar cỡ 6mm | Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | 5 | Cái |
|  | Van trocar đầu tù | Nòng trocar đầu tù, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | 5 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 5 | Cái |
|  | Ống giảm | Ống giảm, cho dụng cụ cỡ 5 mm khi dùng với trocar cỡ 11 mm | 5 | Ống |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Kelly, phần hàm dụng cụ dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Hàm forceps kẹp | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 26 mm, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ mịn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Lưỡi kéo cong | Lưỡi kéo cong, phần hàm dụng cụ dài 20 mm, hoạt động kép, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Hàm forceps kẹp | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 27 mm, hoạt động đơn, cong, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, phần hàm dụng cụ dài 16 mm, hoạt động kép, cong gấp về bên phải. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Hàm forceps kẹp | Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 16 mm, hoạt động đơn, có nhiều răng nhỏ, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Ống tưới hút | Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm | 5 | Ống |
|  | Điện cực phẫu tích và cầm máu | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 5 | Cái |
|  | Hàm kẹp lưỡng cực | Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, dài khoảng 330 mm | 5 | Cái |
|  | Tay cầm | Tay cầm , dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực | 5 | Cái |
|  | Vỏ ngoài | Vỏ ngoài , cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm | 5 | Cái |
|  | Vỏ trong | Vỏ trong , cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33 cm | 5 | Cái |
|  | Kìm kẹp kim | Kìm kẹp kim , hàm cong trái, mảnh, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm, dùng với chỉ cỡ 3/0, kim cỡ LH và RB-1 (của Ethicon). Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | 5 | Cái |
|  | Dây dẫn khí | Dây dẫn khí, đường kính trong 9 mm, chiều dài 250cm | 5 | Dây |
|  | Cáp cao tần đơn cực | Cáp cao tần đơn cực, chân cắm 4 mm, chiều dài 3 m | 5 | Cái |
|  | Cáp cao tần lưỡng cực | Cáp cao tần lưỡng cực, chiều dài 3 m | 5 | Cái |
|  | Dụng cụ thăm dò tổ chức | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia0 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 2 | Cái |
|  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, phần hàm dụng cụ dài 13 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | 2 | Cái |
|  | Vỏ ngoài | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm | 25 | Cái |
|  | Tay cầm có khóa | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực | 25 | Cái |
|  | Tay cầm không khóa | Tay cầm, bằng nhựa, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực | 5 | Cái |
|  | Ống kính soi | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước | 1 | Ống |
|  | Vỏ ngoài | Vỏ ngoài, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm | 20 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm | Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 20 | Cái |
|  | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | 20 | Cái |
|  | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | 10 | Cái |
|  | Nắp cao su đầu trocar 11 mm | Nắp cao su đầu trocar 11 mm | 10 | Cái |
|  | Tay cầm kìm kẹp clip | Tay cầm kìm kẹp clip, bằng kim loại, có khóa giữ clip | 1 | Cái |
|  | Vỏ ngoài kìm kẹp clip | Vỏ ngoài kìm kẹp clip, bằng kim loại, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm | 1 | Cái |
|  | Hàm kẹp clip | Hàm kẹp clip, dùng cho Clip cầm máu Titan Weck cỡ trung bình lớn (30640AL), cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm | 1 | Cái |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, nắp trong suốt, có thảm silicone, kích thước: 513 x 237 x 62 mm | 3 | Cái |
|  | Dây dẫn sáng | Cáp dẫn sáng, đầu nối thẳng, chịu nhiệt rất tốt, có khóa an toàn, đường kính 4.8 mm, chiều dài 250 cm, | 2 | Dây |
|  | Ống soi niệu quản bể thận bao gồm: 01 ống soi niệu quản Bộ phụ kiện tiêu chuẩn | Ống soi niệu quản bể thận, có thể hấp tiệt trùng: - Thân ống cỡ 9.5 Fr., đầu ống cỡ 8 Fr. - Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm - Có kênh trung tâm cỡ 6 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. | 1 | Cái |
|  | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr. | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr., thân cứng, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận. | 5 | Cái |
|  | Forceps gắp sỏi cỡ 5 Fr. | Forceps gắp sỏi cỡ 5 Fr., thân mềm, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận. | 5 | Cái |
|  | Adaptor chữ Y | Adaptor chữ Y, có hai kênh thao tác. Một kênh thẳng và một kênh bên. | 1 | Cái |
|  | Nút bịt | Nút bịt, cho kênh dụng cụ dùng trong ống soi niệu quản | 20 | Cái |
|  | Ống kính nội soi quang học | Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thuỷ tinh giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước. | 1 | Cái |
|  | Xi lanh hút mảnh cắt | Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích 150 ml, có đi kèm với một khớp nối với vỏ đặt ống soi. | 2 | Cái |
|  | Vỏ đặt của vỏ ống soi cắt | Vỏ đặt của vỏ ống soi cắt, cỡ 26 Fr, có 2 đường dịch vào ra để tưới hút liên tục | 1 | Cái |
|  | Vỏ trong của ống soi cắt | Vỏ trong của ống soi cắt, đầu có vỏ cách điện bằng vật liệu ceramic | 1 | Cái |
|  | Bộ tay cắt u bàng quang | Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ. | 1 | Cái |
|  | Đầu bịt tiêu chuẩn | Đầu bịt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi cắt loại 24/26 Fr. | 1 | Cái |
|  | Cáp cao tần đơn cực | Cáp cao tần đơn cực, chiều dài 3m | 3 | Cái |

Phụ lục II

Tên công ty báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : ……..{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

- Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Cấu hình kĩ thuật báo giá | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) | Mã kê khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                                                                                  Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.