| SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy Xquang KTS Carestream: tại bệnh viện đa khoa Đức Giang,Với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá:  Bệnh viện đa khoa Đức Giang

- Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 38711751

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và khảo sát thiết bị:

- Đ/ c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,

- ĐT: 0914864168

- Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện hoặc Phòng Vật tư thiết bị

+  Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+  Điện thoại: 024 38711751

-  Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com

+ vttbytducgiang@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 23 tháng 05 năm 2024 đến trước 17 h ngày 03           tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03  tháng 06 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục hàng hóa, dịch vụ:

| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả yêu cầu về dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy Xquang KTS Carestream Model: Q-Rad S/N: QRAD-18R-10009 Hãng sản xuất: Carestream | Gói | 01 | - Sửa chữa bộ xử lý hình ảnh. - Bảo dưỡng toàn bộ máy Xquang kỹ thuật số: + Bảo dưỡng tủ điện, nguồn phát cao tần. + Bảo dưỡng cáp cao thế. + Bảo dưỡng bàn chụp, cột đỡ bóng. + Hiệu chỉnh Colimator. + Hiệu chỉnh mặt bàn. + Hiệu chỉnh cột bóng và phanh hãm điện từ. + Hiệu chỉnh mạch bảo vệ quá tải. + Hiệu chỉnh các thông số chụp: kV, mAs. + Hiệu chỉnh mạch thời gian chụp. |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang- 54 Trường Lâm-     Đức Giang- Long Biên- Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤  30 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần sau khi thực hiện xong hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Bảo hành ≥ 6 tháng. Sau sửa chữa, Bảo dưỡng thiết bị hoạt động tốt đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Báo giá đã bao gồm tất cả nhân công, thuế, phí, lệ phí.

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VTTB. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Thường |
| --- | --- |