## Sheet1
PHỤ LỤC HÀNG HÓA (Kèm theo tờ trình phê duyệt chủ trương ngày tháng năm 2026)
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Cấu hình yêu cầu
1 | Điều hòa 12000 BTU một chiều loại treo tường | Bộ | 5 | I. Yêu cầu chung
|  |  |  | Năm sản xuất | Từ 2025 trở lại đây
|  |  |  | Chất lượng | Mới !00%
Hãng sản xuất:
Xuất xứ:
Model:
|  |  |  | Loại máy | 12000 btu 1 chiều , biến tần
II. Yêu cầu cấu hình
Hệ thống đầy đủ tương thích bao gồm :
|  |  |  | Cục nóng | 1
|  |  |  | Dàn lạnh | 1
|  |  |  | Điều khiển từ xa không dây | 1
III. Yêu cầu kỹ thuật
1. Cục Nóng
1.1. Dàn ngoài
|  |  |  | Chủng loại | Giải nhiệt gió - máy nén biến tần
|  |  |  | Công suất lạnh | ≥ 3.5 kw
|  |  |  | Nguồn điện | 220V- 1P -50Hz
|  |  |  | Hiệu suất năng lượng (EER ) | ≥ 2.98
|  |  |  | Công suất điện: | ≤ 1.18
1.2. Máy nén
|  |  |  | Chủng loại máy nén | DC Hybrid inverter hoặc swing loại kín
|  |  |  | Môi chất làm lạnh | R32
|  |  |  | thời gian bảo hành ( năm ) | ≥ 5 năm
|  |  |  | Công suất điện: | ≤ 0,72
1.3. Dàn ngưng
|  |  |  | Loại ống dàn ngưng | Hợp kim đồng đặc biệt
|  |  |  | Loại quạt | Quạt cánh hướng trục thổi ngang
|  |  |  | Nhiệt độ môi trường làm việc lanh/sưởi | Khoảng - 10 ÷ 46 độC
|  |  |  | 1.4 Độ ồn | ≤ 50
2. Mặt Lạnh
2.1. Dàn trong
|  |  |  | cân nặng ( kg ) | khoảng 8 kg
2.2. Quạt dàn trong
|  |  |  | Lưu lượng gió ( m3/h) | từ 406-660
|  |  |  | công suất quạt | ≥ 3 tốc độ
|  |  |  | Điện áp/ Pha/ Hz | 220V/1P/50Hz
|  |  |  | 2.3 độ ồn | ≤ 43
3, các thông sô ký thuật khác
|  |  |  | Kích thước ống đồng | Khoảng 6.4x9.5
|  |  |  | Độ dài ống (m) | ≥ 15
|  |  |  | Độ cao ống (m) | ≥ 12
4.Các chức năng cơ bản khác
- Công nghệ tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc không khí : .
-Chức năng hút ẩm
– Chức năng chống ẩm mốc
IV. Các yêu cầu khác
|  |  |  | Thời gian giao hàng | ≤ 10 ngày
|  |  |  | Bảo hành toàn bộ | ≥ 1 năm
Cam kết hỗ trợ kiểm tra máy lỗi trong vong 24h và xử lí sự cố không qúa 48h trong thời gian bảo hành
|  |  |  | Cam kết cung cấp phụ kiện | >= 5 năm
2 | Điều hòa 12000 BTU hai chiều loại treo tường | Bộ | 35 | Cấu hình yêu cầu
I. Yêu cầu chung
|  |  |  | Năm sản xuất | Từ 2025 trở lại đây
|  |  |  | Chất lượng | Mới !00%
Nhà sản xuất
Xuất xứ
Model
|  |  |  | Loại | 12000 BTU, 2 chiều , biến tần
II. Yêu cầu cấu hình
Hệ thống đầy đủ tương thích bao gồm :
|  |  |  | Cục nóng | 1
|  |  |  | Dàn lạnh | 1
|  |  |  | Điều khiển từ xa không dây | 1
III. Yêu cầu kỹ thuật
I. Cục Nóng
1.1. Dàn ngoài
|  |  |  | Chủng loại | Giải nhiệt gió - máy nén biến tần
|  |  |  | Công suất lạnh | ≤ 3.8 kw
|  |  |  | Nguồn điện | 220V- 1P -50Hz
|  |  |  | Công suất điện: | ≤ 1.1
1.2. Máy nén
|  |  |  | Chủng loại máy nén | DC rotary hoặc swing loại kín
|  |  |  | Môi chất làm lạnh | R32
|  |  |  | Công suất điện (kW) | ≤ 0.98
|  |  |  | thời gian bảo hành ( năm ) | ≥ 5 năm
1.3. Dàn ngưng
|  |  |  | Loại ống dàn ngưng | Hợp kim nhôm đặc biệt
|  |  |  | Loại quạt | Quạt cánh hướng trục thổi ngang
|  |  |  | Nhiệt độ môi trường làm việc | Khoảng -15 ÷ 46
2. Mặt Lạnh
2.1. Dàn trong
|  |  |  | Loại ống dàn ngưng | Hợp kim nhôm đặc biệt
|  |  |  | kích thước ( mm ) | Khoảng 285÷295 x770÷798 x209÷242
|  |  |  | cân nặng ( kg ) | ≥ 8 kg
|  |  |  | thời gian bảo hành ( năm ) | ≥ 1
2.2. Quạt dàn trong
|  |  |  | Lưu lượng gió | từ 440÷618
|  |  |  | công suất quạt | ≥3 tốc độ
|  |  |  | Điện áp/ Pha/ Hz | 220V/1P/50Hz
3, các thông sô ký thuật khác
|  |  |  | Độ ồn: (dB) dàn lạnh | ≤ 42
|  |  |  | Độ ồn: (dB) dàn nóng | ≤ 50
|  |  |  | Kích thước ống đồng | Khoảng 6.4x9.5
|  |  |  | Trọng lượng tổng (Kg) | ≥ 33
|  |  |  | Độ dài ống (m) | ≥ 15
|  |  |  | Độ cao ống (m) | ≥ 12
4.Các chức năng cơ bản khác
- Công nghệ tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc không khí : .
-Chức năng hút ẩm
– Chức năng chống ẩm mốc
IV. Các yêu cầu khác
|  |  |  | Thời gian giao hàng | ≤ 10 ngày
|  |  |  | Bảo hành toàn bộ | ≥ 1 năm
Cam kết hỗ trợ kiểm tra máy lỗi trong vong 24h và xử lí sự cố không qúa 48h trong thời gian bảo hành
|  |  |  | Cam kết cung cấp phụ kiện | >= 5 năm
Cấu hình yêu cầu
3 | Điều hòa 18000 BTU hai chiều loại treo tườngg | Bộ | 10 | I. Yêu cầu chung
|  |  |  | Năm sản xuất | Từ 2025 trở lại đây
|  |  |  | Chất lượng | Mới !00%
Nhà sản xuất
Xuất xứ
Model
|  |  |  | Loại máy | 18000 BTU 2 chiều , biến tần
II. Yêu cầu cấu hình
Hệ thống đầy đủ tương thích bao gồm :
|  |  |  | Cục nóng | 1
|  |  |  | Dàn lạnh | 1
|  |  |  | Điều khiển từ xa không dây | 1
III. Yêu cầu kỹ thuật
1. Cục Nóng
1.1 Dàn ngoài
|  |  |  | Chủng loại | Giải nhiệt gió - máy nén biến tần
|  |  |  | Công suất | ≤ 7,1 KW
|  |  |  | Nguồn điện | 220V- 1P -50Hz
1.2. Máy nén
|  |  |  | Chủng loại máy nén | DC rotary hoặc Swing loại kín
|  |  |  | Môi chất làm lạnh | R32
|  |  |  | Công suất điện (kW) | ≤ 1.3
|  |  |  | thời gian bảo hành ( năm ) | ≥ 5 năm
1.3. Dàn ngưng
|  |  |  | Loại ống dàn ngưng | Hợp kim nhôm đặc biệt
|  |  |  | Loại quạt | Quạt cánh hướng trục thổi ngang
|  |  |  | kích thước ( mm ) | Khoảng 550÷619 x 780÷845 x 290÷300
|  |  |  | Nhiệt độ môi trường làm việc lanh/sưởi | Khoảng -15 ÷ 46
2. Mặt Lạnh
2.1. Dàn trong
|  |  |  | kích thước ( mm ) | Khoảng 293÷295 x798÷1040 x230÷281
|  |  |  | cân nặng ( kg ) | ≥ 8 kg
|  |  |  | thời gian bảo hành ( năm ) | 1
2.2. Quạt dàn trong
|  |  |  | Lưu lượng gió | 660÷798
|  |  |  | công suất quạt | ≥ 3 tốc độ
|  |  |  | Điện áp/ Pha/ Hz | 220V/1P/50Hz
3, các thông sô ký thuật khác
|  |  |  | Độ ồn: (dB) dàn lạnh | ≤ 47
|  |  |  | Độ ồn: (dB) dàn nóng | ≤ 52
|  |  |  | Kích thước ống đồng | 6.4x12.7
|  |  |  | Trọng lượng tổng (Kg) | ≥ 43
|  |  |  | Độ dài ống tối đa (m) | ≥ 20
|  |  |  | Độ cao ống tối đa (m) | ≥ 12
4.Các chức năng cơ bản khác
- Công nghệ tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc không khí :
-Chức năng hút ẩm
– Chức năng chống ẩm mốc
IV. Các yêu cầu khác
|  |  |  | Thời gian giao hàng | ≤ 10 ngày
|  |  |  | Bảo hành toàn bộ | ≥ 1 năm
Cam kết hỗ trợ kiểm tra máy lỗi trong vong 24h và xử lí sự cố không qúa 48h trong thời gian bảo hành
4 | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh ø6.4mm | M | 320 |  | Chất liệu đồng, đường kính 6,35mm, độ dày ≥0,7mm, quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất.Toàn phát hoặc tương đương
5 | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh ø10mm | M | 250 |  | Chất liệu đồng, đường kính 9,52mm,độ dày ≥0,7mm; quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất.Toàn phát hoặc tương đương
6 | Ống đồng dẫn tác nhân lạnh ø12 mm | M | 70 |  | Chất liệu đồng, đường kính 12 mm, độdày ≥0,7mm; quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất.Toàn phát hoặc tương đương
7 | Bảo ôn ống đồng ø6.4 | M | 320 |  | Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 19mm; Hệ số dẫn nhiệt k≤ 0,038; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thẩm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt.Superlon/Malaysia hoặc tương đương
8 | Bảo ôn ống đồng ø10 | M | 250 |  | Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 19mm; Hệ số dẫn nhiệt k≤ 0,038; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thẩm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt.Superlon/Malaysia hoặc tương đương
9 | Bảo ôn ống đồng ø12 | M | 70 |  | Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 19mm; Hệ số dẫn nhiệt k≤ 0,038; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thẩm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt.Superlon/Malaysia hoặc tương đương
10 | Ống nước thải D21mm | M | 150 |  | Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C2(hoặc tương đương),
11 | Dây điện 2x1.5mm | M | 600 |  | Dây điện Cu/PVC Trần Phú hoặc cadi-sun hoặc tương đương
12 | Dây điện 2x2.5mm | M | 100 |  | Dây điện Cu/PVC Trần Phú hoặc cadi-sun hoặc tương đương
13 | Giá đỡ máy 12.000 Btu | Bộ | 40 |  | Thiết kế chữ L, có các lỗ để bắt vít; kích thước cạnh ngắn 24cm, cạnh dài 40cm; được làm bằng sắt chống gỉ, chống ăn mòn, có độ bền cao, chắc chắn, chịu được trọng lượng của giàn nóng điều hoà 12.000 - 17.000 Btu
14 | Giá đỡ máy 18.000 Btu | Bộ | 10 |  | Thiết kế chữ L, có các lỗ để bắt vít; kích thước cạnh ngắn 35cm, cạnh dài 52cm; được làm bằng sắt chống gỉ, chống ăn mòn, có độ bền cao, chắc chắn, chịu được trọng lượng của giàn nóng điều hoà ≥18.000Btu
15 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục, loại máy treo tường | Bộ | 50 |  | Nhân công lắp đặt hoàn chỉnh
16 | Vật tư phụ (băng cuốn,ốc vít,băng dính....) | Bộ | 50 |  | Băng cuốn,ốc vít,băng dinh,đai ống....